جدول 1  - اطلاعات کلی درس
	عنوان درس: 
	ساختمان و تاسیسات دام  (Poultry House and Equipments)

	مدرس: 
	فاطمه صاحبی اعلا - دکتری تغذیه طیور

	تعداد واحد :
	 1واحد نظری 
	

	نوع واحد :
	تخصصی
	

	مقطع تحصیلی:  کارشناسی
	
	

	دروس پیش نیاز :  پرورش طیور
	
	

	آزمون نهایی:
	13 نمره         میان ترم :   5 نمره               ارائه کلاسی و حضور  و غیاب : 2 نمره



هدف: آشنایی با ساختمان ها و تجهیزات پرورش طیور و نحوه طراحی آنها

جلسه اول: شرایط احداث ساختمان‌های پرورش طیور
۱. انواع ساختمان‌های پرورش طیور
· ساختمان‌های موقتی
· ساختمان‌های دائمی: سنتی، نیمه‌صنعتی و صنعتی
۲. معیارهای انتخاب محل احداث مرغداری
· ملاحظات اقتصادی
· شرایط توپوگرافی
· اقلیم و جهت استقرار
۳. الزامات فنی و بهداشتی محیط
· فاصله‌های مجاز
· راه‌های ارتباطی
· ویژگی‌های خاک
۴. زیرساخت‌ها و توسعه‌یافتگی واحد
· نیروی کار و بازار فروش
· امکان توسعه و مکانیزاسیون
· تأمین منابع انرژی

جلسه دوم: مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساختمان و تأسیسات طیور
۱. خواص عمومی مصالح ساختمانی
· وزن مخصوص
· تخلخل
· خوردگی
· هدایت حرارتی
۲. ویژگی‌های مؤثر بر انتقال حرارت در مصالح
· نوع مصالح
· ضخامت
· چگالی
· میزان تخلخل
· رطوبت موجود در مصالح
۳. جذب آب و مقاومت مکانیکی مصالح
· اثر جذب آب بر مقاومت
· اثر جذب آب بر هدایت حرارتی
· اهمیت مقاومت مکانیکی
۴. مصالح طبیعی ساختمانی
· خاک
· رس، ماسه، شن و سنگ‌ریزه
۵. چسباننده‌ها و مصالح سیمانی
· آهک
· سیمان
· بتن
· گچ
· آزبست سیمانی
۶. مصالح پرکاربرد در ساختمان‌سازی طیور
· چوب
· سنگ
· آجر
۷. عایق‌های حرارتی و رطوبتی
· مفهوم عایق‌کاری
· عایق‌های حرارتی
· عایق‌های رطوبتی
· معیار R-value

جلسه سوم: اصول عمومی ساخت سالن‌های پرورش طیور در داخل مزرعه
۱. اصول مکان‌یابی و چیدمان داخلی مزرعه
· انتخاب محل و جانمایی سالن‌ها
· مسیرهای دسترسی و توسعه
· ملاحظات بیوسکیوریتی
۲. جهت‌گیری و اقلیم ساختمان
· تأثیر اقلیم بر جهت استقرار
· کنترل باد و تابش خورشید
۳. ابعاد و تراکم پرورشی
· ابعاد سالن
· تراکم مناسب پرنده
۴. اجزای سازه‌ای و پی‌ریزی
· خاک و گودبرداری
· پی و کف سالن
· زهکشی
۵. انواع اسکلت‌بندی و پوشش‌های سقف
· اسکلت‌های چوبی و فلزی
· فرم‌های سقف
· مصالح پوششی سقف
۶. سیستم‌های دیواری و عایق‌بندی
· دیوارها و پنل‌های پیش‌ساخته
· عایق‌بندی حرارتی و رطوبتی
۷. بازشوها و کنترل جریان هوا
· درها
· پنجره‌ها
· ورودی‌های هوا
۸. تأسیسات جانبی و امنیت زیستی
· دفع پسماند و لاشه
· قرنطینه
· حصارکشی محیطی

جلسه چهارم: سیستم روشنایی در سالن‌های پرورش طیور
۱. اهمیت و اصول مدیریت روشنایی
· نقش روشنایی
· رنگ، شدت و برنامه نوری
۲. شدت روشنایی و روش‌های اندازه‌گیری
· واحدهای اندازه‌گیری نور
· شدت مناسب نور
· تجهیزات کنترل و اندازه‌گیری
۳. اصول نصب و آرایش لامپ‌ها
· ارتفاع و فاصله لامپ‌ها
· یکنواختی نور
· آرایش لامپ‌ها در سالن‌های قفسی
۴. افزایش بهره‌وری سیستم روشنایی
· بازتاب‌دهنده‌ها
· نقش سطوح داخلی سالن
· عوامل کاهش بازده روشنایی
۵. انواع لامپ‌های مورد استفاده در سالن
· لامپ‌های رشته‌ای
· فلورسنت و کم‌مصرف
· LED
· لامپ‌های گازی
۶. محاسبه تعداد و توان لامپ‌ها
· عوامل مؤثر بر تعداد لامپ
· محاسبه نیاز روشنایی
· مقایسه مصرف انرژی

جلسه پنجم: سیستم‌های تهویه در سالن‌های پرورش طیور
۱. مبانی و اهداف تهویه
· تعریف تهویه
· عوامل مؤثر در طراحی تهویه
· نقش تهویه در تأمین هوای مناسب
۲. کیفیت هوا و کنترل آمونیاک
· دفع رطوبت، گردوغبار و گازهای مضر
· کنترل آمونیاک
· ارتباط تهویه با بستر و تغذیه
۳. انواع فن‌ها و تجهیزات تهویه
· فن‌های مکنده و دمنده
· فن‌های گردشی و سقفی
· فن‌های محوری و سانتریفیوژ
۴. ورودی‌های هوا و اصول توزیع جریان
· ورودی تهویه حداقل
· ورودی تونلی
· جهت و زاویه ورود هوا
۵. انواع سیستم‌های تهویه
· تهویه طبیعی
· تهویه مکانیکی
· فشار مثبت و فشار منفی
۶. تهویه بر اساس فصل و شرایط اقلیمی
· تهویه حداقل
· تهویه انتقالی
· تهویه تونلی
۷. محاسبه ظرفیت و تجهیزات تهویه
· محاسبه نیاز تهویه
· تعیین تعداد فن‌ها
· برآورد سرعت و حجم جریان هوا

جلسه ششم: سیستم‌های کنترل دما و رطوبت سالن
۱. شرایط محیطی و آسایش حرارتی
· محدوده دمایی مناسب برای طیور
· تأثیر سن پرنده بر نیازهای حرارتی
· تنظیم دمای بدن جوجه‌ها
۲. روش‌های دفع حرارت از بدن طیور
· تشعشع و هدایت
· جابه‌جایی هوا و تبخیر
· دفع حرارت از طریق فضولات
۳. سیستم‌های گرمایشی سالن
· مادرهای مصنوعی و بخاری‌ها
· کوره‌های هوای گرم و جت‌هیترها
· سیستم‌های آب‌گرم، تابشی و گرمایش از کف
۴. کنترل رطوبت سالن
· آثار رطوبت کم و زیاد
· عوامل مؤثر بر افزایش رطوبت
· ارتباط دما و رطوبت نسبی
· مدیریت بستر و کیفیت هوا
۵. روش‌های خنک‌سازی سالن
· عایق‌کاری و کاهش جذب حرارت
· افزایش جریان هوا و تهویه تونلی
· آب‌پاشی و مه‌پاشی
· استفاده از پوشال‌های خنک‌کننده
۶. سیستم‌های مه‌پاشی
· انواع کم‌فشار، میان‌فشار و پرفشار
· نقش قطرات و سرعت هوا
· کنترل رطوبت در فرآیند تبخیری
۷. سیستم‌های پوشال خنک‌کننده
· ساختار و نحوه عملکرد
· سیستم دمنده و فشار منفی
· محاسبه سطح موردنیاز

جلسه هفتم: تأسیسات و تجهیزات تأمین خوراک
۱. تأسیسات نگهداری و آماده‌سازی خوراک
· انبار خوراک و مواد اولیه
· الزامات بهداشتی و ساختمانی
۲. تجهیزات آسیاب و مخلوط‌کردن خوراک
· آسیاب‌های چکشی، غلطکی و سنگی
· مخلوط‌کن‌های عمودی و افقی
· اصول آماده‌سازی یکنواخت خوراک
۳. تجهیزات توزیع خوراک
· دانخوری‌های موقت و دائمی
· دانخوری‌های دستی
· دانخوری‌های زنجیری و بشقابی
· جانمایی و تنظیم ارتفاع دانخوری‌ها
۴. ملاحظات عملکردی و بهداشتی سیستم خوراک
· کاهش هدررفت خوراک
· سهولت پرکردن و شست‌وشو
· ظرفیت و تناسب با سن پرنده

جلسه هشتم: تأسیسات تأمین آب، بستر، قفس و جمع‌آوری تولیدات
۱. سیستم‌های تأمین و توزیع آب
· آبخوری‌های دستی و اتوماتیک
· آبخوری‌های ناقوسی، فنجانی و نیپل
· مخزن ذخیره، تنظیم فشار و فیلتراسیون
۲. سیستم‌های بستر و کف سالن
· سیستم بستر کامل
· سیستم ترکیبی بستر و کف مشبک
· سیستم کف مشبک کامل
· انواع مواد بستر و شرایط مناسب آن
۳. سیستم‌های قفس
· انواع آرایش قفس‌ها
· ابعاد و شیب کف قفس
· تجهیزات آبخوری و دانخوری قفس‌ها
۴. جمع‌آوری تخم‌مرغ و کود
· جمع‌آوری دستی و خودکار تخم‌مرغ
· انتقال و بسته‌بندی تخم‌مرغ
· روش‌های جمع‌آوری و دفع کود

منابع 
1- طراحی ساختمان ها و تاسیسات پرورش طیور،  
تالیف دکتر سید علی میر قلنج ، انتشارات عمیدی
2- ساختمان ها و تاسیسات پرورش طیور ، 
تالیف دکتر مهرداد ایرانی،  موسسه اموزش عالی علمی -کاربردی
3- مدیریت تهویه و انرژی در سیستم های نوین پرورش طیور، 
تالیف دکتر سید ناصر موسوی، مهندس محمد رضا زبده ، مهندس مهتاب عزیزیان، انتشارات دانش پرور

